供应商报价单

采购单位：杨凌职业技术学院

项目名称：南校区大学生心理健康教育中心走廊及室外平台维修项目

项目工期: 7日历天

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料粉刷 | 室外墙面粉刷，铲除部分起皮涂料，刮腻子2遍，打磨后刷二遍白色涂料（含垃圾清运） | ㎡ | 320 |  |  |
| 2 | 墙裙粉刷 | 铲除全部墙裙，刮腻子2遍后刷外墙防水涂料2遍（含垃圾清运） | ㎡ | 75 |  |  |
| 3 | 搭建防雨棚 | 三层平台搭建阳光板(1cm厚度) | ㎡ | 30 |  |  |
| 4 | 防盗门粉刷 | 除锈、粉刷防锈调和漆 | 扇 | 2 |  |  |
| 5 | 灯具更换 | 对损坏的吸顶灯进行更换 （圆形30cm，18W） | 盏 | 6 |  |  |
| 合计 | 大写金额： 元 |  |  |  |  |  |

备注：总报价包含规费、措施费、税金，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年     月     日