供应商报价单

采购单位：杨凌职业技术学院

项目名称：南校区安装电动车智能充电桩项目（二次）

项目工期：10日历天

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线 | 从配电箱布4平方BV线至4组充电桩 | 米 | 380 |  |  |
| 2 | 线管 | 配电箱地埋线管至4组充电桩 | 米 | 60 |  |  |
| 3 | 路面沟道开挖及恢复 | 路面（埋线）开槽长40m*宽20cm*40cm，（排水管）开槽长20m*宽20cm*60cm（含沙子、水泥、贴瓷砖，垃圾清运） | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 水池台 | 墙体规格宽1200mm*高1800mm*厚360mm（含基础、沙子、水泥、水泥砖） | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 水池台盆 | 陶瓷盆400mm*600mm，包含水龙头 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 消防柜 | 成品消防箱带自救式水管20米，规格高650mm*宽650mm*厚220mm | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 给水管 | 安装进水管，规格PPR管 DN25 | 米 | 20 |  |  |
| 8 | 排水管 | 安装排水管，规格UPVC管DN50 | 米 | 23 |  |  |
| 9 | 智能充电桩 | 叮叮（智能充电桩H12），一套12接口，带安装支架。 | 套 | 4 |  |  |
| 合计 | 大写金额： 元 |  |  |  |  |  |

备注：总报价包含规费、措施费、税金，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：         （公司盖章）

年     月     日