供应商报价单

采购单位：杨凌职业技术学院

项目名称：南校区餐厅空调线路改造项目

项目工期:  15日历天

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 草坪挖电缆沟（含人工费、材料费及垃圾清运），约0.5m×0.9m×38m | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 恢复沟道，约0.5m×0.9m×38m（含人工费、材料费及垃圾清运） | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 铺设混凝土路面 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 4 |  | 混凝土路面下过路管DN65镀锌管（含材料费、人工费） | m | 3.5 |  |  |
| 5 |  | 破除、恢复散水（含材料费、人工费）） | m | 3 |  |  |
| 7 |  | 直埋电缆铺沙盖砖（含材料费、人工费） | m | 38 |  |  |
| 8 | 电缆工程 | 铺设100桥架（含材料费、人工费） | m | 11 |  |  |
| 9 |  | 铺设电缆YJV22 4×50+1×25（含材料费、人工费） | m | 110 |  |  |
| 10 |  | 铺设电缆YJV5×62（含材料费、人工费） | m | 190 |  |  |
| 11 |  | 安装50铜鼻子（含人工费） | 套 | 21 |  |  |
| 12 | 电箱工程 | 安装配电箱，电箱规格为400×500（100A总开1个，25A空开5个，接零排，接地排）（含材料费、人工费） | 个 | 1 |  |  |
| 13 |  | 安装配电箱，电箱规格为400×500（100A总开1个，25A空开5个，20A空开2个，接零排，接地排）（含材料费、人工费） | 个 | 1 |  |  |
| 合计 | 小写金额： 元 大写金额： 元 |  |  |  |  |  |

备注：总报价包含规费、措施费、税金，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年     月     日