供应商报价单

采购单位：杨凌职业技术学院

项目名称：三校区教学楼内直饮水机维保服务

| 序号 | 设备参数 | 维保要求 | 数量（台） | 单价（元/台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌：世纪丰源全自动节能饮水机 型号：FY-4ARO，额定电压：220V 额定频率：50Hz，额定输入功率：3KW 额定电流：13.6A，适用水压：100～400kpa 额定容量：35L 适用水源：市政自来水 | 1.滤芯更换：前三级滤芯每六个月更换一次（2月、8月各一次）；RO反渗透膜和活性炭滤芯每年更换1次（12月）； 2.每年开学前进行两次水质检测（2月和8月各1次），达到国家最新生活饮用水卫生标准； 3.每周巡视一次，观察机械设备的工作状态是否正常，查看系统工作环境是否正常，水电路是否通畅，发现问题及时处理；同时进行设备外观保养、TDS 值测试、设备消毒、卫生清扫并做好设备台账制作及收集； 4.设备损坏维修（除主板、水泵、控制器、水箱材料甲供，其他所有材料乙供）； 5.设备出现损坏及时安排专业人员进行维修，并在12小时之内解决故障,所供服务电话24小时有人接听。 | 8 |  |  |
| 2 | 品牌：方立中合商用饮水机 型号为FL-RO-XY-800G，额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定输入功率：3KW 适用水压：100～400kpa，储水容量：60L 适用水源：市政自来水 |  | 14 |  |  |
| 合计 | 大写金额： 小写： |  |  |  |  |

备注：总报价包含规费、措施费、税金、安装费等所有费用。

报价人签字：                         联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年     月     日